## 日報表
日期 | 2018-12-11
時間 | 柴油60kW 即時發電量 | 屋後(一)6kW 即時發電量 | 屋後(二)6kW 即時發電量 | 屋頂(三)12kW 即時發電量 | 屋頂(四)12kW 即時發電量 | 分電盤P7 即時用電量 | 分電盤P7(110V) 即時用電量 | 分電盤P7(220V) 即時用電量 | 分電盤P9 即時用電量 | 分電盤P9(110V) 即時用電量 | 總PV 即時發電量 | 總負載 即時用電量 | 台電 總用電量
43445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.18 | 0.009 | 0.732 | 0.492 | 0.007 | 0 | 0
43445.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.176 | 0.006 | 0.78 | 0.396 | 0.007 | 0 | 0
43445.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.135 | 0.006 | 0.798 | 0.69 | 0.007 | 0 | 0
43445.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.18 | 0.006 | 0.93 | 0.804 | 0.007 | 0 | 0
43445.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.132 | 0.006 | 0.774 | 0.522 | 0.007 | 0 | 0
43445.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.18 | 0.006 | 0.645 | 0.384 | 0.007 | 0 | 0
43445.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.135 | 0.006 | 0.498 | 0.408 | 0.007 | 0 | 0
43445.2917 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.174 | 0.006 | 0.576 | 0.389 | 0.127 | 0 | 0
43445.3333 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.129 | 0.006 | 0.689 | 0.467 | 0.927 | 0 | 0
43445.375 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.171 | 0.006 | 1.32 | 1.278 | 1.027 | 0 | 0
43445.4167 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.129 | 0.006 | 2.55 | 1.764 | 2.427 | 0 | 0
43445.4583 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.174 | 0.006 | 2.721 | 2.109 | 2.657 | 0 | 0
43445.5 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.176 | 0.006 | 2.946 | 2.16 | 2.517 | 0 | 0
43445.5417 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0.495 | 1.937 | 1.779 | 1.122 | 1.817 | 0 | 0
43445.5833 | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ????
43445.625 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | 0.375 | 0.9 | 2.808 | 1.64 | 1.047 | 0 | 0
43445.6667 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0.432 | 0.471 | 2.142 | 1.566 | 0.397 | 0 | 0
43445.7083 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0.492 | 0.201 | 2.388 | 1.743 | 0.057 | 0 | 8.1
43445.75 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 0.984 | 0.027 | 0 | 0
43445.7917 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.18 | 0.006 | 1.2 | 0.906 | 0.027 | 0 | 0
43445.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.132 | 0.006 | 1.083 | 0.831 | 0.007 | 0 | 0
43445.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.135 | 0.006 | 0.846 | 0.542 | 0.007 | 0 | 0
43445.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.18 | 0.006 | 0.726 | 0.633 | 0.007 | 0 | 0
43445.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0.213 | 0.006 | 0.857 | 0.399 | 0.007 | 0 | 0
當日總發電量kWh | 0 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 8.398 | 4.705 | 3.62 | 30.919 | 22.229 | 15 | 0 | 8.1