## 日報表
日期 | 2018-12-12
時間 | 柴油60kW 即時發電量 | 屋後(一)6kW 即時發電量 | 屋後(二)6kW 即時發電量 | 屋頂(三)12kW 即時發電量 | 屋頂(四)12kW 即時發電量 | 分電盤P7 即時用電量 | 分電盤P7(110V) 即時用電量 | 分電盤P7(220V) 即時用電量 | 分電盤P9 即時用電量 | 分電盤P9(110V) 即時用電量 | 總PV 即時發電量 | 總負載 即時用電量 | 台電 總用電量
43446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.135 | 0.006 | 0.81 | 0.558 | 0.007 | 0 | 0
43446.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.18 | 0.006 | 0.855 | 0.603 | 0.007 | 0 | 0
43446.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.176 | 0.009 | 0.786 | 0.534 | 0.007 | 0 | 0
43446.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.135 | 0.006 | 0.927 | 0.513 | 0.007 | 0 | 0
43446.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.176 | 0.006 | 0.735 | 0.488 | 0.007 | 0 | 0
43446.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.18 | 0.006 | 0.78 | 0.525 | 0.007 | 0 | 0
43446.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.132 | 0.009 | 0.498 | 0.345 | 0.007 | 0 | 0
43446.2917 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.132 | 0.006 | 0.774 | 0.612 | 0.147 | 0 | 0
43446.3333 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.174 | 0.006 | 0.663 | 0.588 | 0.997 | 0 | 0
43446.375 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0.438 | 0.012 | 1.272 | 1.071 | 1.467 | 0 | 0
43446.4167 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0.438 | 0.014 | 1.068 | 1.113 | 2.127 | 0 | 0
43446.4583 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0.432 | 0.678 | 0.891 | 0.999 | 2.557 | 0 | 8.064
43446.5 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 0.369 | 1.164 | 1.212 | 1.17 | 2.317 | 0 | 6.804
43446.5417 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | 0.416 | 0.696 | 2.1 | 1.863 | 1.587 | 0 | 0.684
43446.5833 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.372 | 0.678 | 1.221 | 1.323 | 0.627 | 0 | 0.684
43446.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0.416 | 0.669 | 1.119 | 1.152 | 0.007 | 0 | 6.552
43446.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0.372 | 0.429 | 1.224 | 1.176 | 0.007 | 0 | 0.684
43446.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.921 | 0.495 | 0.423 | 1.185 | 0.981 | 0.007 | 0 | 0.72
43446.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0.483 | 0.426 | 1.413 | 0.846 | 0.007 | 0 | 0
43446.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0.291 | 0.425 | 0.789 | 0.843 | 0.007 | 0 | 0
43446.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0.183 | 0.36 | 0.834 | 0.621 | 0.007 | 0 | 0
43446.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0.18 | 0.345 | 0.798 | 0.492 | 0.007 | 0 | 0
43446.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0.135 | 0.327 | 0.687 | 0.479 | 0.007 | 0 | 0
43446.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0.176 | 0.309 | 0.903 | 0.608 | 0.007 | 0 | 0
當日總發電量kWh | 0 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 13.697 | 6.616 | 7.015 | 23.544 | 19.503 | 15 | 0 | 24.192