## 日報表
日期 | 2018-12-13
時間 | 柴油60kW 即時發電量 | 屋後(一)6kW 即時發電量 | 屋後(二)6kW 即時發電量 | 屋頂(三)12kW 即時發電量 | 屋頂(四)12kW 即時發電量 | 分電盤P7 即時用電量 | 分電盤P7(110V) 即時用電量 | 分電盤P7(220V) 即時用電量 | 分電盤P9 即時用電量 | 分電盤P9(110V) 即時用電量 | 總PV 即時發電量 | 總負載 即時用電量 | 台電 總用電量
43447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.176 | 0.291 | 0.666 | 0.42 | 0.007 | 0 | 0
43447.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0.132 | 0.279 | 0.804 | 0.381 | 0.007 | 0 | 0
43447.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.176 | 0.261 | 0.831 | 0.657 | 0.007 | 0 | 0
43447.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.174 | 0.246 | 1.029 | 0.54 | 0.007 | 0 | 0
43447.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.132 | 0.233 | 0.753 | 0.522 | 0.007 | 0 | 0
43447.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.138 | 0.222 | 0.636 | 0.387 | 0.007 | 0 | 0
43447.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0.132 | 0.213 | 0.558 | 0.552 | 0.007 | 0 | 0
43447.2917 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.171 | 0.198 | 0.684 | 0.507 | 0.277 | 0 | 0
43447.3333 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.171 | 0.188 | 0.51 | 0.351 | 0.807 | 0 | 0
43447.375 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0.435 | 0.174 | 2.199 | 1.424 | 1.697 | 0 | 0
43447.4167 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 0.372 | 0.678 | 2.457 | 1.842 | 2.277 | 0 | 0
43447.4583 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0.47 | 0.678 | 1.113 | 1.032 | 2.697 | 0 | 0
43447.5 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 0.378 | 0.681 | 1.275 | 1.149 | 2.387 | 0 | 0
43447.5417 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0.488 | 0.687 | 1.305 | 1.307 | 1.367 | 0 | 0
43447.5833 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 0.479 | 0.681 | 1.668 | 1.626 | 1.357 | 0 | 0
43447.625 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0.476 | 0.267 | 1.385 | 1.221 | 1.027 | 0 | 0
43447.6667 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.897 | 0.542 | 0.345 | 1.422 | 1.293 | 0.457 | 0 | 0
43447.7083 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 0.492 | 0.708 | 1.286 | 1.19 | 0.087 | 0 | 0
43447.75 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.029 | 0.435 | 0.591 | 1.671 | 1.119 | 0.017 | 0 | 0
43447.7917 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.18 | 0.393 | 1.482 | 1.101 | 0.017 | 0 | 0
43447.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0.135 | 0.363 | 1.326 | 1.023 | 0.007 | 0 | 0
43447.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0.18 | 0.339 | 0.951 | 0.591 | 0.007 | 0 | 0
43447.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.18 | 0.327 | 0.726 | 0.465 | 0.007 | 0 | 0
43447.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.132 | 0.305 | 0.789 | 0.453 | 0.007 | 0 | 0
當日總發電量kWh | 0 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 16.265 | 6.776 | 9.348 | 27.526 | 21.153 | 15 | 0 | 0