## 日報表
日期 | 2018-12-15
時間 | 柴油60kW 即時發電量 | 屋後(一)6kW 即時發電量 | 屋後(二)6kW 即時發電量 | 屋頂(三)12kW 即時發電量 | 屋頂(四)12kW 即時發電量 | 分電盤P7 即時用電量 | 分電盤P7(110V) 即時用電量 | 分電盤P7(220V) 即時用電量 | 分電盤P9 即時用電量 | 分電盤P9(110V) 即時用電量 | 總PV 即時發電量 | 總負載 即時用電量 | 台電 總用電量
43449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.132 | 0.006 | 0.744 | 0.498 | 0.007 | 0 | 0
43449.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.18 | 0.006 | 0.633 | 0.384 | 0.007 | 0 | 0
43449.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.183 | 0.006 | 0.717 | 0.528 | 0.007 | 0 | 0
43449.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.135 | 0.006 | 0.642 | 0.453 | 0.007 | 0 | 0
43449.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.18 | 0.006 | 1.047 | 0.777 | 0.007 | 0 | 0
43449.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.176 | 0.006 | 0.804 | 0.615 | 0.007 | 0 | 0
43449.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.138 | 0.006 | 0.765 | 0.618 | 0.007 | 0 | 0
43449.2917 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.129 | 0.006 | 0.75 | 0.498 | 0.187 | 0 | 0
43449.3333 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 0.006 | 0.552 | 0.585 | 0.787 | 0 | 0
43449.375 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.192 | 0.006 | 1.101 | 1.451 | 1.507 | 0 | 0
43449.4167 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.176 | 0.006 | 1.11 | 0.765 | 2.077 | 0 | 0
43449.4583 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.18 | 0.006 | 0.809 | 0.591 | 2.537 | 0 | 0
43449.5 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.126 | 0.006 | 1.053 | 0.953 | 1.467 | 0 | 0
43449.5417 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.174 | 0.006 | 1.02 | 0.915 | 1.567 | 0 | 0
43449.5833 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.168 | 0.006 | 2.208 | 1.485 | 1.137 | 0 | 0
43449.625 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.126 | 0.006 | 1.137 | 0.878 | 0.607 | 0 | 0
43449.6667 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 0.009 | 0.801 | 0.927 | 0.427 | 0 | 0
43449.7083 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 0.006 | 0.939 | 2.298 | 0.067 | 0 | 0
43449.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.135 | 0.006 | 0.977 | 0.963 | 0.007 | 0 | 0
43449.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.183 | 0.006 | 0.867 | 0.608 | 0.007 | 0 | 0
43449.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.176 | 0.009 | 1.068 | 0.599 | 0.007 | 0 | 0
43449.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.135 | 0.006 | 1.083 | 0.486 | 0.007 | 0 | 0
43449.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.18 | 0.009 | 0.9 | 0.648 | 0.007 | 0 | 0
43449.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.176 | 0.006 | 0.857 | 0.599 | 0.007 | 0 | 0
當日總發電量kWh | 0 | 12.29 | 0 | 0 | 0 | 4.086 | 3.893 | 0.153 | 22.584 | 19.122 | 14 | 0 | 0