## 日報表
日期 | 2018-12-17
時間 | 柴油60kW 即時發電量 | 屋後(一)6kW 即時發電量 | 屋後(二)6kW 即時發電量 | 屋頂(三)12kW 即時發電量 | 屋頂(四)12kW 即時發電量 | 分電盤P7 即時用電量 | 分電盤P7(110V) 即時用電量 | 分電盤P7(220V) 即時用電量 | 分電盤P9 即時用電量 | 分電盤P9(110V) 即時用電量 | 總PV 即時發電量 | 總負載 即時用電量 | 台電 總用電量
43451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.135 | 0.006 | 0.912 | 0.66 | 0.007 | 0 | 0
43451.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.176 | 0.009 | 0.747 | 0.486 | 0.007 | 0 | 0
43451.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.176 | 0.009 | 0.848 | 0.405 | 0.007 | 0 | 0
43451.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.135 | 0.006 | 0.864 | 0.621 | 0.007 | 0 | 0
43451.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.176 | 0.006 | 0.849 | 0.666 | 0.007 | 0 | 0
43451.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.176 | 0.006 | 0.978 | 0.786 | 0.007 | 0 | 0
43451.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.174 | 0.006 | 0.777 | 0.528 | 0.007 | 0 | 0
43451.2917 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.132 | 0.006 | 0.573 | 0.51 | 0.097 | 0 | 0
43451.3333 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.132 | 0.006 | 0.558 | 0.441 | 0.827 | 0 | 0
43451.375 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.129 | 0.006 | 0.396 | 0.423 | 1.697 | 0 | 0
43451.4167 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.174 | 0.009 | 0.429 | 0.357 | 2.547 | 0 | 0
43451.4583 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.171 | 0.006 | 0.42 | 0.402 | 0.737 | 0 | 0
43451.5 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.126 | 0.006 | 0.692 | 0.381 | 0.637 | 0 | 0
43451.5417 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.174 | 0.006 | 0.669 | 0.513 | 1.837 | 0 | 0
43451.5833 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 0.006 | 0.375 | 0.474 | 1.347 | 0 | 0
43451.625 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.129 | 0.006 | 0.573 | 0.381 | 0.547 | 0 | 0
43451.6667 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.174 | 0.006 | 0.561 | 0.588 | 0.617 | 0 | 0
43451.7083 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.129 | 0.006 | 0.729 | 0.542 | 0.037 | 0 | 0
43451.75 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.132 | 0.006 | 0.741 | 0.369 | 0.027 | 0 | 0
43451.7917 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.18 | 0.006 | 0.93 | 0.831 | 0.027 | 0 | 0
43451.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.135 | 0.006 | 1.022 | 0.768 | 0.007 | 0 | 0
43451.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.135 | 0.006 | 0.909 | 0.672 | 0.007 | 0 | 0
43451.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.176 | 0.006 | 0.831 | 0.69 | 0.007 | 0 | 0
43451.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.135 | 0.006 | 0.642 | 0.389 | 0.007 | 0 | 0
當日總發電量kWh | 0 | 10.89 | 0 | 0 | 0 | 3.887 | 3.682 | 0.153 | 17.025 | 12.883 | 13 | 0 | 0