## 日報表
日期 | 2018-12-18
時間 | 柴油60kW 即時發電量 | 屋後(一)6kW 即時發電量 | 屋後(二)6kW 即時發電量 | 屋頂(三)12kW 即時發電量 | 屋頂(四)12kW 即時發電量 | 分電盤P7 即時用電量 | 分電盤P7(110V) 即時用電量 | 分電盤P7(220V) 即時用電量 | 分電盤P9 即時用電量 | 分電盤P9(110V) 即時用電量 | 總PV 即時發電量 | 總負載 即時用電量 | 台電 總用電量
43452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.135 | 0.006 | 0.6 | 0.459 | 0.007 | 0 | 0
43452.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.138 | 0.006 | 0.756 | 0.576 | 0.007 | 0 | 0
43452.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.176 | 0.006 | 0.744 | 0.426 | 0.007 | 0 | 0
43452.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.176 | 0.006 | 0.684 | 0.435 | 0.007 | 0 | 0
43452.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.176 | 0.006 | 0.759 | 0.54 | 0.007 | 0 | 0
43452.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.138 | 0.006 | 0.798 | 0.462 | 0.007 | 0 | 0
43452.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.138 | 0.006 | 0.915 | 0.774 | 0.007 | 0 | 0
43452.2917 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 0.009 | 0.762 | 0.57 | 0.157 | 0 | 0
43452.3333 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 0.006 | 0.51 | 0.474 | 0.777 | 0 | 0
43452.375 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.168 | 0.006 | 1.668 | 1.161 | 1.637 | 0 | 0
43452.4167 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.126 | 0.006 | 1.146 | 0.852 | 2.407 | 0 | 0
43452.4583 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 0.006 | 1.023 | 1.089 | 2.767 | 0 | 0
43452.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 0.006 | 1.068 | 1.098 | 2.507 | 0 | 0
43452.5417 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.126 | 0.009 | 0.768 | 1.047 | 1.847 | 0 | 0
43452.5833 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.174 | 0.009 | 1.749 | 1.11 | 1.527 | 0 | 0
43452.625 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0.216 | 0.006 | 1.224 | 1.089 | 0.997 | 0 | 0
43452.6667 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.183 | 0.006 | 1.35 | 0.735 | 0.467 | 0 | 0
43452.7083 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.18 | 0.006 | 0.702 | 0.542 | 0.077 | 0 | 0
43452.75 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.132 | 0.006 | 1.053 | 0.924 | 0.027 | 0 | 0
43452.7917 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.18 | 0.006 | 0.831 | 0.531 | 0.027 | 0 | 0
43452.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.183 | 0.006 | 0.789 | 0.537 | 0.007 | 0 | 0
43452.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.138 | 0.009 | 0.591 | 0.339 | 0.007 | 0 | 0
43452.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.135 | 0.006 | 0.723 | 0.564 | 0.007 | 0 | 0
43452.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.18 | 0.006 | 0.579 | 0.588 | 0.007 | 0 | 0
當日總發電量kWh | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 4.081 | 3.882 | 0.156 | 21.792 | 16.922 | 16 | 0 | 0