## 日報表
日期 | 2018-12-19
時間 | 柴油60kW 即時發電量 | 屋後(一)6kW 即時發電量 | 屋後(二)6kW 即時發電量 | 屋頂(三)12kW 即時發電量 | 屋頂(四)12kW 即時發電量 | 分電盤P7 即時用電量 | 分電盤P7(110V) 即時用電量 | 分電盤P7(220V) 即時用電量 | 分電盤P9 即時用電量 | 分電盤P9(110V) 即時用電量 | 總PV 即時發電量 | 總負載 即時用電量 | 台電 總用電量
43453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.18 | 0.006 | 0.804 | 0.564 | 0.007 | 0 | 0
43453.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.18 | 0.009 | 0.813 | 0.405 | 0.007 | 0 | 0
43453.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.176 | 0.006 | 0.582 | 0.342 | 0.007 | 0 | 0
43453.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.176 | 0.006 | 0.621 | 0.546 | 0.007 | 0 | 0
43453.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.174 | 0.006 | 0.531 | 0.513 | 0.007 | 0 | 0
43453.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.135 | 0.006 | 0.687 | 0.438 | 0.007 | 0 | 0
43453.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.141 | 0.006 | 0.435 | 0.282 | 0.007 | 0 | 0
43453.2917 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.132 | 0.006 | 0.519 | 0.342 | 0.147 | 0 | 0
43453.3333 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.132 | 0.009 | 0.555 | 0.519 | 0.887 | 0 | 0
43453.375 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.126 | 0.006 | 0.903 | 0.828 | 1.697 | 0 | 0
43453.4167 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 0.006 | 0.786 | 0.75 | 2.347 | 0 | 0
43453.4583 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0.171 | 0.176 | 0.729 | 0.669 | 2.797 | 0 | 0
43453.5 | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | 0.996 | 0.99 | ???? | ???? | ????
43453.5417 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0.141 | 0.194 | 0.969 | 1.26 | 2.217 | 0 | 0
43453.5833 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0.33 | 0.192 | 1.182 | 1.104 | 0.917 | 0 | 0
43453.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0.33 | 0.183 | 0.735 | 1.752 | 0.007 | 0 | 0
43453.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0.282 | 0.018 | 1.338 | 0.723 | 0.007 | 0 | 0
43453.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0.321 | 0.012 | 0.714 | 0.675 | 0.007 | 0 | 0
43453.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0.479 | 0.012 | 0.867 | 0.63 | 0.007 | 0 | 0
43453.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.138 | 0.006 | 0.86 | 0.608 | 0.007 | 0 | 0
43453.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.18 | 0.009 | 0.867 | 0.735 | 0.007 | 0 | 0
43453.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.183 | 0.009 | 0.588 | 0.336 | 0.007 | 0 | 0
43453.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.135 | 0.006 | 0.627 | 0.389 | 0.007 | 0 | 0
43453.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.138 | 0.006 | 0.627 | 0.288 | 0.007 | 0 | 0
當日總發電量kWh | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 5.489 | 4.551 | 0.895 | 18.335 | 15.688 | 16 | 0 | 0