## 日報表
日期 | 2018-12-20
時間 | 柴油60kW 即時發電量 | 屋後(一)6kW 即時發電量 | 屋後(二)6kW 即時發電量 | 屋頂(三)12kW 即時發電量 | 屋頂(四)12kW 即時發電量 | 分電盤P7 即時用電量 | 分電盤P7(110V) 即時用電量 | 分電盤P7(220V) 即時用電量 | 分電盤P9 即時用電量 | 分電盤P9(110V) 即時用電量 | 總PV 即時發電量 | 總負載 即時用電量 | 台電 總用電量
43454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.135 | 0.006 | 0.696 | 0.447 | 0.007 | 0 | 0
43454.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.138 | 0.006 | 0.843 | 0.591 | 0.007 | 0 | 0
43454.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.18 | 0.006 | 0.612 | 0.351 | 0.007 | 0 | 0
43454.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.176 | 0.006 | 0.624 | 0.375 | 0.007 | 0 | 0
43454.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.174 | 0.006 | 0.582 | 0.285 | 0.007 | 0 | 0
43454.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.135 | 0.006 | 0.75 | 0.288 | 0.007 | 0 | 0
43454.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.138 | 0.009 | 0.743 | 0.333 | 0.007 | 0 | 0
43454.2917 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.132 | 0.006 | 0.666 | 0.662 | 0.137 | 0 | 0
43454.3333 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.129 | 0.009 | 0.699 | 0.546 | 0.897 | 0 | 0
43454.375 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0.372 | 0.006 | 1.896 | 0.882 | 1.717 | 0 | 0
43454.4167 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0.333 | 0.006 | 1.044 | 0.81 | 2.427 | 0 | 0
43454.4583 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0.396 | 0.006 | 0.867 | 0.906 | 2.897 | 0 | 0
43454.5 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0.333 | 0.006 | 0.933 | 0.894 | 2.797 | 0 | 0
43454.5417 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.285 | 0.006 | 1.575 | 1.176 | 2.477 | 0 | 0
43454.5833 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0.342 | 0.006 | 1.167 | 1.026 | 1.167 | 0 | 0
43454.625 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0.282 | 0.006 | 1.022 | 0.941 | 0.607 | 0 | 0
43454.6667 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0.342 | 0.006 | 1.491 | 1.284 | 0.567 | 0 | 0
43454.7083 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0.282 | 0.006 | 0.843 | 0.762 | 0.077 | 0 | 0
43454.75 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0.279 | 0.006 | 1.065 | 0.833 | 0.027 | 0 | 0
43454.7917 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.18 | 0.006 | 0.876 | 0.725 | 0.027 | 0 | 0
43454.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.138 | 0.006 | 0.849 | 0.804 | 0.007 | 0 | 0
43454.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.18 | 0.009 | 1.044 | 0.792 | 0.007 | 0 | 0
43454.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.18 | 0.009 | 0.675 | 0.384 | 0.007 | 0 | 0
43454.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.176 | 0.009 | 0.678 | 0.653 | 0.007 | 0 | 0
當日總發電量kWh | 0 | 15.73 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 5.437 | 0.159 | 22.24 | 16.75 | 16 | 0 | 0