## 日報表
日期 | 2018-12-21
時間 | 柴油60kW 即時發電量 | 屋後(一)6kW 即時發電量 | 屋後(二)6kW 即時發電量 | 屋頂(三)12kW 即時發電量 | 屋頂(四)12kW 即時發電量 | 分電盤P7 即時用電量 | 分電盤P7(110V) 即時用電量 | 分電盤P7(220V) 即時用電量 | 分電盤P9 即時用電量 | 分電盤P9(110V) 即時用電量 | 總PV 即時發電量 | 總負載 即時用電量 | 台電 總用電量
43455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.135 | 0.006 | 0.72 | 0.47 | 0.007 | 0 | 0
43455.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.135 | 0.006 | 0.651 | 0.402 | 0.007 | 0 | 0
43455.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.138 | 0.006 | 0.825 | 0.438 | 0.007 | 0 | 0
43455.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.176 | 0.006 | 0.579 | 0.414 | 0.007 | 0 | 0
43455.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.18 | 0.009 | 0.711 | 0.465 | 0.007 | 0 | 0
43455.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.176 | 0.006 | 0.744 | 0.725 | 0.007 | 0 | 0
43455.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.176 | 0.006 | 0.729 | 0.564 | 0.007 | 0 | 0
43455.2917 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.168 | 0.006 | 0.738 | 0.564 | 0.087 | 0 | 0
43455.3333 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0.291 | 0.009 | 1.638 | 1.116 | 1.027 | 0 | 0
43455.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0.009 | 1.02 | 1.332 | 0.007 | 0 | 0
43455.4167 | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ????
43455.4583 | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ????
43455.5 | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ????
43455.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0.36 | 0.006 | 1.02 | 1.332 | 0.007 | 0 | 0
43455.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0.282 | 0.006 | 1.02 | 1.332 | 0.007 | 0 | 0
43455.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.258 | 0.006 | 1.02 | 1.332 | 0.007 | 0 | 0
43455.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0.183 | 0.006 | 1.953 | 1.371 | 0.007 | 0 | 0
43455.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0.306 | 0.009 | 1.478 | 1.065 | 0.007 | 0 | 0
43455.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0.549 | 0.006 | 1.638 | 1.266 | 0.007 | 0 | 0
43455.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.141 | 0.006 | 1.476 | 1.092 | 0.007 | 0 | 0
43455.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.183 | 0.006 | 1.014 | 0.759 | 0.007 | 0 | 0
43455.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.18 | 0.009 | 1.041 | 0.804 | 0.007 | 0 | 0
43455.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.138 | 0.009 | 0.894 | 0.702 | 0.007 | 0 | 0
43455.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.18 | 0.006 | 1.026 | 0.774 | 0.007 | 0 | 0
當日總發電量kWh | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4.719 | 4.335 | 0.144 | 21.935 | 18.319 | 16 | 0 | 0