## 日報表
日期 | 2018-12-23
時間 | 柴油60kW 即時發電量 | 屋後(一)6kW 即時發電量 | 屋後(二)6kW 即時發電量 | 屋頂(三)12kW 即時發電量 | 屋頂(四)12kW 即時發電量 | 分電盤P7 即時用電量 | 分電盤P7(110V) 即時用電量 | 分電盤P7(220V) 即時用電量 | 分電盤P9 即時用電量 | 分電盤P9(110V) 即時用電量 | 總PV 即時發電量 | 總負載 即時用電量 | 台電 總用電量
43457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.138 | 0.006 | 0.687 | 0.432 | 0.007 | 0 | 0
43457.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.18 | 0.006 | 0.834 | 0.432 | 0.007 | 0 | 0
43457.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.135 | 0.006 | 0.885 | 0.633 | 0.007 | 0 | 0
43457.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.176 | 0.006 | 0.846 | 0.666 | 0.007 | 0 | 0
43457.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.176 | 0.006 | 1.044 | 0.804 | 0.007 | 0 | 0
43457.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.135 | 0.006 | 1.068 | 0.732 | 0.007 | 0 | 0
43457.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.18 | 0.006 | 0.852 | 0.639 | 0.007 | 0 | 0
43457.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.171 | 0.006 | 0.813 | 0.639 | 0.007 | 0 | 0
43457.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.129 | 0.006 | 0.795 | 0.549 | 0.007 | 0 | 0
43457.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.174 | 0.006 | 1.02 | 0.816 | 0.007 | 0 | 0
43457.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0.249 | 0.006 | 1.131 | 1.125 | 0.007 | 0 | 0
43457.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.183 | 0.006 | 1.149 | 1.095 | 0.007 | 0 | 0
43457.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.126 | 0.006 | 2.214 | 1.307 | 0.007 | 0 | 0
43457.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.141 | 0.006 | 1.343 | 0.833 | 0.007 | 0 | 0
43457.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.174 | 0.006 | 0.942 | 1.173 | 0.007 | 0 | 0
43457.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.123 | 0.009 | 1.101 | 1.236 | 0.007 | 0 | 0
43457.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.176 | 0.006 | 1.121 | 1.041 | 0.007 | 0 | 0
43457.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.176 | 0.009 | 1.455 | 1.185 | 0.007 | 0 | 0
43457.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.138 | 0.006 | 1.152 | 0.968 | 0.007 | 0 | 0
43457.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.183 | 0.006 | 0.822 | 0.864 | 0.007 | 0 | 0
43457.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.183 | 0.006 | 1.119 | 0.861 | 0.007 | 0 | 0
43457.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.135 | 0.009 | 0.765 | 0.513 | 0.007 | 0 | 0
43457.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.18 | 0.006 | 0.63 | 0.528 | 0.007 | 0 | 0
43457.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.132 | 0.006 | 0.621 | 0.372 | 0.007 | 0 | 0
當日總發電量kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.109 | 3.893 | 0.153 | 24.409 | 19.443 | 0 | 0 | 0