## 日報表
日期 | 2018-12-25
時間 | 柴油60kW 即時發電量 | 屋後(一)6kW 即時發電量 | 屋後(二)6kW 即時發電量 | 屋頂(三)12kW 即時發電量 | 屋頂(四)12kW 即時發電量 | 分電盤P7 即時用電量 | 分電盤P7(110V) 即時用電量 | 分電盤P7(220V) 即時用電量 | 分電盤P9 即時用電量 | 分電盤P9(110V) 即時用電量 | 總PV 即時發電量 | 總負載 即時用電量 | 台電 總用電量
43459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.18 | 0.006 | 0.846 | 0.588 | 0.007 | 0 | 0
43459.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.138 | 0.006 | 0.705 | 0.459 | 0.007 | 0 | 0
43459.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.183 | 0.006 | 0.843 | 0.696 | 0.007 | 0 | 0
43459.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.18 | 0.006 | 0.63 | 0.378 | 0.007 | 0 | 0
43459.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.138 | 0.009 | 0.639 | 0.381 | 0.007 | 0 | 0
43459.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.18 | 0.006 | 0.618 | 0.362 | 0.007 | 0 | 0
43459.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.176 | 0.006 | 0.657 | 0.513 | 0.007 | 0 | 0
43459.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.132 | 0.006 | 0.695 | 0.453 | 0.007 | 0 | 0
43459.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.174 | 0.006 | 1.452 | 1.334 | 0.007 | 0 | 0
43459.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 0.006 | 0.876 | 0.867 | 0.007 | 0 | 0
43459.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.126 | 0.009 | 0.974 | 1.596 | 0.007 | 0 | 0
43459.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.176 | 0.006 | 0.813 | 0.924 | 0.007 | 0 | 0
43459.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.174 | 0.006 | 1.065 | 0.804 | 0.007 | 0 | 0
43459.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.126 | 0.009 | 1.016 | 0.828 | 0.007 | 0 | 0
43459.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.174 | 0.006 | 1.086 | 1.325 | 0.007 | 0 | 0
43459.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.174 | 0.006 | 1.029 | 1.02 | 0.007 | 0 | 0
43459.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0.126 | 0.006 | 1.221 | 1.17 | 0.007 | 0 | 0
43459.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.176 | 0.006 | 1.344 | 0.702 | 0.007 | 0 | 0
43459.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.135 | 0.006 | 0.822 | 0.939 | 0.007 | 0 | 0
43459.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.18 | 0.009 | 0.882 | 0.618 | 0.007 | 0 | 0
43459.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.135 | 0.006 | 0.848 | 0.588 | 0.007 | 0 | 0
43459.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.183 | 0.006 | 0.84 | 0.591 | 0.007 | 0 | 0
43459.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.18 | 0.006 | 0.945 | 0.687 | 0.007 | 0 | 0
43459.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.135 | 0.006 | 0.57 | 0.435 | 0.007 | 0 | 0
當日總發電量kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.035 | 3.852 | 0.156 | 21.416 | 18.258 | 0 | 0 | 0