## 日報表
日期 | 2018-12-26
時間 | 柴油60kW 即時發電量 | 屋後(一)6kW 即時發電量 | 屋後(二)6kW 即時發電量 | 屋頂(三)12kW 即時發電量 | 屋頂(四)12kW 即時發電量 | 分電盤P7 即時用電量 | 分電盤P7(110V) 即時用電量 | 分電盤P7(220V) 即時用電量 | 分電盤P9 即時用電量 | 分電盤P9(110V) 即時用電量 | 總PV 即時發電量 | 總負載 即時用電量 | 台電 總用電量
43460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.18 | 0.006 | 0.678 | 0.426 | 0.007 | 0 | 0
43460.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.135 | 0.006 | 0.618 | 0.462 | 0.007 | 0 | 0
43460.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.18 | 0.006 | 0.645 | 0.606 | 0.007 | 0 | 0
43460.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.176 | 0.006 | 0.66 | 0.411 | 0.007 | 0 | 0
43460.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.132 | 0.006 | 0.804 | 0.696 | 0.007 | 0 | 0
43460.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.176 | 0.009 | 0.714 | 0.501 | 0.007 | 0 | 0
43460.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.132 | 0.006 | 0.939 | 0.783 | 0.007 | 0 | 0
43460.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.174 | 0.006 | 0.705 | 0.552 | 0.007 | 0 | 0
43460.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 0.006 | 0.714 | 0.63 | 0.007 | 0 | 0
43460.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.176 | 0.006 | 0.87 | 1.176 | 0.007 | 0 | 0
43460.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0.476 | 0.176 | 1.059 | 1.047 | 0.007 | 0 | 0
43460.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0.456 | 0.216 | 0.894 | 0.843 | 0.007 | 0 | 0
43460.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0.669 | 0.393 | 1.185 | 1.208 | 0.007 | 0 | 0
43460.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0.657 | 0.408 | 1.131 | 1.125 | 0.007 | 0 | 0
43460.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0.624 | 0.396 | 0.909 | 1.179 | 0.007 | 0 | 0
43460.625 | 0 | 0.86 | 3.1 | 1.33 | 0 | 0.399 | 0.396 | 0 | 1.026 | 0.963 | 5.297 | 2.016 | 0
43460.6667 | 0 | 0.37 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 1.005 | 2.177 | 2.016 | 8.928
43460.7083 | 0 | 0.1 | 0.24 | 0.2 | 0 | 0.447 | 0.45 | 0 | 0.756 | 1.101 | 0.547 | 2.016 | 10.62
43460.75 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.447 | 0.447 | 0 | 1.047 | 0.849 | 0.047 | 2.016 | 0
43460.7917 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0.834 | 0.47 | 0.047 | 2.016 | 0
43460.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.156 | 0 | 0.702 | 0.416 | 0.007 | 2.016 | 0
43460.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0.225 | 0 | 0.729 | 0.441 | 0.007 | 2.016 | 0
43460.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.156 | 0 | 0.714 | 0.525 | 0.007 | 2.016 | 0
43460.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0.153 | 0 | 0.774 | 0.324 | 0.007 | 2.016 | 0
當日總發電量kWh | 0 | 1.35 | 4.54 | 2.19 | 0 | 8.269 | 6.605 | 1.652 | 20.184 | 17.739 | 5 | 18.144 | 19.548