## 日報表
日期 | 2018-12-27
時間 | 柴油60kW 即時發電量 | 屋後(一)6kW 即時發電量 | 屋後(二)6kW 即時發電量 | 屋頂(三)12kW 即時發電量 | 屋頂(四)12kW 即時發電量 | 分電盤P7 即時用電量 | 分電盤P7(110V) 即時用電量 | 分電盤P7(220V) 即時用電量 | 分電盤P9 即時用電量 | 分電盤P9(110V) 即時用電量 | 總PV 即時發電量 | 總負載 即時用電量 | 台電 總用電量
43461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.11 | 0 | 0.669 | 0.369 | 0.007 | 2.016 | 0
43461.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.156 | 0 | 0.684 | 0.396 | 0.007 | 2.016 | 0
43461.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 1.017 | 0.45 | 0.007 | 2.016 | 0
43461.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.723 | 0.411 | 0.007 | 2.016 | 0
43461.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.156 | 0 | 0.573 | 0.321 | 0.007 | 2.016 | 0
43461.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.159 | 0 | 0.666 | 0.42 | 0.007 | 2.016 | 0
43461.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.585 | 0.336 | 0.007 | 2.016 | 0
43461.2917 | 0 | 0.11 | 0.19 | 0.17 | 0 | 0.149 | 0.149 | 0 | 0.702 | 0.353 | 0.477 | 2.016 | 0
43461.3333 | 0 | 0.2 | 0.52 | 0.29 | 0 | 0.144 | 0.144 | 0 | 1.68 | 1.089 | 1.017 | 2.016 | 0
43461.375 | 0 | 0.84 | 1.92 | 0.9 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0 | 1.647 | 1.584 | 3.667 | 2.016 | 0
43461.4167 | 0 | 1.84 | 3.66 | 1.69 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0 | 1.542 | 0.882 | 7.197 | 2.016 | 0
43461.4583 | 0 | 2.2 | 4.21 | 2.06 | 0 | 0.36 | 0.362 | 0 | 0.927 | 0.87 | 8.477 | 2.016 | 0
43461.5 | 0 | 2.44 | 4.89 | 2.3 | 0 | 0.306 | 0.303 | 0 | 1.092 | 1.656 | 9.637 | 2.016 | 0
43461.5417 | 0 | 0.99 | 2.38 | 1.08 | 0 | 0.174 | 0.165 | 0.009 | 0.93 | 1.146 | 4.457 | 2.016 | 0
43461.5833 | 0 | 0.79 | 1.76 | 0.84 | 0 | 0.183 | 0.174 | 0.006 | 1.028 | 0.963 | 3.397 | 2.016 | 0
43461.625 | 0 | 0.34 | 0.74 | 0.37 | 0 | 0.122 | 0.119 | 0.006 | 0.984 | 0.804 | 1.457 | 2.016 | 0
43461.6667 | 0 | 0.23 | 0.45 | 0.26 | 0 | 0.125 | 0.116 | 0.006 | 1.074 | 0.912 | 0.947 | 2.016 | 0
43461.7083 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.174 | 0.168 | 0.006 | 0.741 | 0.702 | 0.117 | 2.016 | 0.756
43461.75 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.135 | 0.126 | 0.006 | 1.188 | 0.729 | 0.037 | 2.016 | 10.944
43461.7917 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.183 | 0.174 | 0.009 | 1.019 | 0.531 | 0.037 | 2.016 | 11.556
43461.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.171 | 0.006 | 1.041 | 0.798 | 0.007 | 2.016 | 11.196
43461.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0.129 | 0.006 | 0.744 | 0.495 | 0.007 | 2.016 | 10.116
43461.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.174 | 0.006 | 0.819 | 0.483 | 0.007 | 2.016 | 11.52
43461.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.168 | 0.006 | 0.672 | 0.474 | 0.007 | 2.016 | 9.864
當日總發電量kWh | 0 | 10 | 20.72 | 10.11 | 0 | 4.029 | 3.952 | 0.072 | 22.747 | 17.174 | 39 | 48.384 | 65.952