## 日報表
日期 | 2018-12-28
時間 | 柴油60kW 即時發電量 | 屋後(一)6kW 即時發電量 | 屋後(二)6kW 即時發電量 | 屋頂(三)12kW 即時發電量 | 屋頂(四)12kW 即時發電量 | 分電盤P7 即時用電量 | 分電盤P7(110V) 即時用電量 | 分電盤P7(220V) 即時用電量 | 分電盤P9 即時用電量 | 分電盤P9(110V) 即時用電量 | 總PV 即時發電量 | 總負載 即時用電量 | 台電 總用電量
43462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.129 | 0.006 | 0.606 | 0.357 | 0.007 | 2.016 | 10.944
43462.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.129 | 0.006 | 0.63 | 0.402 | 0.007 | 2.016 | 0
43462.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.171 | 0.006 | 0.6 | 0.353 | 0.007 | 2.016 | 0
43462.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 0.006 | 0.735 | 0.483 | 0.007 | 2.016 | 0
43462.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.171 | 0.006 | 0.624 | 0.57 | 0.007 | 2.016 | 0
43462.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.174 | 0.006 | 0.645 | 0.642 | 0.007 | 2.016 | 0
43462.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.132 | 0.006 | 0.756 | 0.678 | 0.007 | 2.016 | 0
43462.2917 | 0 | 0.16 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.129 | 0.123 | 0.009 | 0.443 | 0.501 | 0.617 | 2.016 | 0
43462.3333 | 0 | 0.48 | 1.12 | 0.51 | 0 | 0.129 | 0.123 | 0.006 | 1.472 | 1.242 | 2.117 | 2.016 | 0
43462.375 | 0 | 1.09 | 2.58 | 1.16 | 0 | 0.174 | 0.165 | 0.006 | 1.023 | 1.29 | 4.837 | 2.016 | 0
43462.4167 | 0 | 1.56 | 3.6 | 1.82 | 0 | 0.177 | 0.168 | 0.006 | 1.143 | 1.125 | 6.987 | 2.016 | 0
43462.4583 | 0 | 1.85 | 3.81 | 1.83 | 0 | 0.177 | 0.168 | 0.006 | 1.146 | 1.083 | 7.497 | 2.016 | 0
43462.5 | 0 | 1.99 | 3.91 | 1.82 | 0 | 0.129 | 0.119 | 0.006 | 1.332 | 1.224 | 7.727 | 2.016 | 0
43462.5417 | 0 | 1.9 | 3.94 | 1.82 | 0 | 0.177 | 0.168 | 0.006 | 1.859 | 2.214 | 7.667 | 2.016 | 0
43462.5833 | 0 | 1.32 | 4.21 | 2.18 | 0 | 0.132 | 0.123 | 0.006 | 2.454 | 1.593 | 7.717 | 2.016 | 0
43462.625 | 0 | 1.37 | 4.53 | 1.67 | 0 | 0.174 | 0.168 | 0.006 | 1.053 | 1.011 | 7.577 | 2.016 | 0
43462.6667 | 0 | 0.77 | 2.3 | 1.02 | 0 | 0.174 | 0.162 | 0.006 | 1.389 | 1.509 | 4.097 | 2.016 | 0
43462.7083 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0 | 0.165 | 0.165 | 0.006 | 0.72 | 0.705 | 0.267 | 2.016 | 0
43462.75 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.183 | 0.174 | 0.009 | 1.548 | 0.921 | 0.037 | 2.016 | 0
43462.7917 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.138 | 0.129 | 0.009 | 0.891 | 0.558 | 0.037 | 2.016 | 0
43462.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.174 | 0.006 | 0.951 | 0.693 | 0.007 | 2.016 | 0
43462.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.129 | 0.006 | 1.089 | 0.99 | 0.007 | 2.016 | 0
43462.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 0.006 | 0.912 | 0.474 | 0.007 | 2.016 | 0
43462.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.168 | 0.006 | 0.702 | 0.678 | 0.007 | 2.016 | 11.412
當日總發電量kWh | 0 | 12.58 | 30.32 | 14.19 | 0 | 3.858 | 3.674 | 0.153 | 24.723 | 21.296 | 55 | 48.384 | 22.356