## 日報表
日期 | 2018-12-29
時間 | 柴油60kW 即時發電量 | 屋後(一)6kW 即時發電量 | 屋後(二)6kW 即時發電量 | 屋頂(三)12kW 即時發電量 | 屋頂(四)12kW 即時發電量 | 分電盤P7 即時用電量 | 分電盤P7(110V) 即時用電量 | 分電盤P7(220V) 即時用電量 | 分電盤P9 即時用電量 | 分電盤P9(110V) 即時用電量 | 總PV 即時發電量 | 總負載 即時用電量 | 台電 總用電量
43463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.129 | 0.006 | 1.787 | 0.741 | 0.007 | 2.016 | 11.628
43463.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.129 | 0.006 | 0.672 | 0.42 | 0.007 | 2.016 | 10.764
43463.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.171 | 0.006 | 0.732 | 0.504 | 0.007 | 2.016 | 10.224
43463.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 0.006 | 0.696 | 0.443 | 0.007 | 2.016 | 10.152
43463.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.176 | 0.006 | 1.032 | 0.651 | 0.007 | 2.016 | 10.8
43463.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0.239 | 0.006 | 0.666 | 0.465 | 0.007 | 2.016 | 0
43463.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.168 | 0.006 | 0.597 | 0.408 | 0.007 | 2.016 | 0
43463.2917 | 0 | 0.13 | 0.26 | 0.21 | 0 | 0.168 | 0.159 | 0.006 | 0.546 | 0.411 | 0.607 | 2.016 | 0
43463.3333 | 0 | 0.88 | 1.97 | 0.88 | 0 | 0.18 | 0.171 | 0.006 | 1.758 | 0.849 | 3.737 | 2.016 | 0
43463.375 | 0 | 1.69 | 3.75 | 1.63 | 0 | 0.129 | 0.119 | 0.006 | 2.022 | 1.605 | 7.077 | 2.016 | 0
43463.4167 | 0 | 2.18 | 4.07 | 2.13 | 0 | 0.135 | 0.126 | 0.006 | 3.063 | 2.13 | 8.387 | 2.016 | 0
43463.4583 | 0 | 2.47 | 4.36 | 2.31 | 0 | 0.129 | 0.123 | 0.009 | 2.1 | 1.629 | 9.147 | 2.016 | 0
43463.5 | 0 | 2.34 | 4.86 | 2.29 | 0 | 0.177 | 0.165 | 0.006 | 0.861 | 1.293 | 9.497 | 2.016 | 0
43463.5417 | 0 | 2.19 | 4.76 | 2.29 | 0 | 0.168 | 0.165 | 0.006 | 2.046 | 1.305 | 9.247 | 2.016 | 0
43463.5833 | 0 | 1.39 | 4.91 | 2.3 | 0 | 0.135 | 0.123 | 0.009 | 3.213 | 2.718 | 8.607 | 2.016 | 0
43463.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.165 | 0.006 | 1.773 | 1.281 | 0.007 | 2.016 | 0
43463.6667 | 0 | 0.54 | 1.04 | 0.54 | 0 | 0.174 | 0.165 | 0.009 | 1.578 | 1.17 | 2.127 | 2.016 | 0
43463.7083 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.132 | 0.119 | 0.009 | 1.041 | 1.161 | 0.177 | 2.016 | 0
43463.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.174 | 0.006 | 1.062 | 1.316 | 0.007 | 2.016 | 0
43463.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0.237 | 0.006 | 1.026 | 0.768 | 0.007 | 2.016 | 0
43463.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.171 | 0.006 | 0.759 | 0.522 | 0.007 | 2.016 | 0
43463.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.129 | 0.006 | 0.681 | 0.438 | 0.007 | 2.016 | 0
43463.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.126 | 0.006 | 0.684 | 0.564 | 0.007 | 2.016 | 0
43463.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.129 | 0.006 | 0.618 | 0.369 | 0.007 | 2.016 | 0
當日總發電量kWh | 0 | 13.87 | 30 | 14.67 | 0 | 3.948 | 3.749 | 0.156 | 31.013 | 23.161 | 58 | 48.384 | 53.568