## 日報表
日期 | 2018-12-30
時間 | 柴油60kW 即時發電量 | 屋後(一)6kW 即時發電量 | 屋後(二)6kW 即時發電量 | 屋頂(三)12kW 即時發電量 | 屋頂(四)12kW 即時發電量 | 分電盤P7 即時用電量 | 分電盤P7(110V) 即時用電量 | 分電盤P7(220V) 即時用電量 | 分電盤P9 即時用電量 | 分電盤P9(110V) 即時用電量 | 總PV 即時發電量 | 總負載 即時用電量 | 台電 總用電量
43464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.132 | 0.006 | 0.711 | 0.438 | 0.007 | 2.016 | 0
43464.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.129 | 0.009 | 0.561 | 0.47 | 0.007 | 2.016 | 0
43464.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.129 | 0.006 | 0.606 | 0.576 | 0.007 | 2.016 | 11.16
43464.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 0.006 | 0.573 | 0.333 | 0.007 | 2.016 | 10.332
43464.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.171 | 0.006 | 0.603 | 0.36 | 0.007 | 2.016 | 9.396
43464.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.171 | 0.006 | 0.606 | 0.393 | 0.007 | 2.016 | 10.512
43464.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 0.006 | 0.531 | 0.36 | 0.007 | 2.016 | 9.324
43464.2917 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.168 | 0.165 | 0.006 | 0.495 | 0.51 | 0.067 | 2.016 | 9.324
43464.3333 | 0 | 0.35 | 0.6 | 0.38 | 0 | 0.171 | 0.159 | 0.009 | 0.51 | 0.369 | 1.337 | 2.016 | 7.164
43464.375 | 0 | 2.08 | 4.75 | 2.1 | 0 | 0.174 | 0.165 | 0.006 | 0.888 | 0.483 | 8.847 | 2.016 | 0
43464.4167 | 0 | 1.43 | 3.37 | 1.53 | 0 | 0.132 | 0.126 | 0.006 | 1.353 | 0.636 | 6.337 | 2.016 | 0
43464.4583 | 0 | 1.82 | 4.32 | 1.95 | 0 | 0.132 | 0.119 | 0.006 | 1.962 | 1.488 | 8.097 | 2.016 | 0
43464.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0.119 | 0.006 | 1.02 | 0.878 | 0.007 | 2.016 | 0
43464.5417 | 0 | 1.77 | 4.78 | 2.31 | 0 | 0.177 | 0.165 | 0.009 | 0.945 | 1.368 | 8.867 | 2.016 | 0
43464.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.165 | 0.006 | 1.101 | 1.32 | 0.007 | 2.016 | 0
43464.625 | 0 | 0.95 | 3 | 1.28 | 0 | 0.129 | 0.123 | 0.006 | 1.239 | 1.415 | 5.237 | 2.016 | 0
43464.6667 | 0 | 0.52 | 1.59 | 0.76 | 0 | 0.125 | 0.119 | 0.006 | 0.933 | 0.993 | 2.877 | 2.016 | 0
43464.7083 | 0 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0.174 | 0.165 | 0.006 | 1.989 | 1.26 | 0.427 | 2.016 | 0
43464.75 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.177 | 0.168 | 0.009 | 0.959 | 0.77 | 0.027 | 2.016 | 0
43464.7917 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.135 | 0.126 | 0.006 | 0.699 | 0.438 | 0.027 | 2.016 | 0
43464.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.129 | 0.006 | 0.684 | 0.435 | 0.007 | 2.016 | 0
43464.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.174 | 0.006 | 0.63 | 0.384 | 0.007 | 2.016 | 0
43464.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.171 | 0.006 | 0.675 | 0.353 | 0.007 | 2.016 | 0
43464.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.171 | 0.006 | 0.675 | 0.465 | 0.007 | 2.016 | 0
當日總發電量kWh | 0 | 9.03 | 22.63 | 10.5 | 0 | 3.8 | 3.603 | 0.156 | 20.948 | 16.495 | 58 | 48.384 | 67.212