## 日報表
日期 | 2018-12-31
時間 | 柴油60kW 即時發電量 | 屋後(一)6kW 即時發電量 | 屋後(二)6kW 即時發電量 | 屋頂(三)12kW 即時發電量 | 屋頂(四)12kW 即時發電量 | 分電盤P7 即時用電量 | 分電盤P7(110V) 即時用電量 | 分電盤P7(220V) 即時用電量 | 分電盤P9 即時用電量 | 分電盤P9(110V) 即時用電量 | 總PV 即時發電量 | 總負載 即時用電量 | 台電 總用電量
43465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.171 | 0.006 | 0.735 | 0.416 | 0.007 | 2.016 | 0
43465.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.171 | 0.006 | 0.627 | 0.324 | 0.007 | 2.016 | 0
43465.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.129 | 0.009 | 0.609 | 0.345 | 0.007 | 2.016 | 0
43465.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.129 | 0.006 | 0.597 | 0.353 | 0.007 | 2.016 | 0.72
43465.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.129 | 0.006 | 0.645 | 0.399 | 0.007 | 2.016 | 0.684
43465.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.126 | 0.006 | 0.681 | 0.423 | 0.007 | 2.016 | 0.648
43465.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.132 | 0.006 | 0.543 | 0.435 | 0.007 | 2.016 | 0.648
43465.2917 | 0 | 0.11 | 0.24 | 0.19 | 0 | 0.174 | 0.165 | 0.006 | 0.593 | 0.423 | 0.547 | 2.016 | 0.396
43465.3333 | 0 | 0.33 | 0.73 | 0.36 | 0 | 0.171 | 0.165 | 0.009 | 0.561 | 0.396 | 1.427 | 2.016 | 0
43465.375 | 0 | 0.95 | 2.22 | 1.01 | 0 | 0.168 | 0.162 | 0.006 | 0.786 | 0.594 | 4.187 | 2.016 | 0
43465.4167 | 0 | 1.15 | 2.72 | 1.25 | 0 | 0.171 | 0.162 | 0.006 | 0.933 | 0.645 | 5.127 | 2.016 | 0
43465.4583 | 0 | 1.56 | 3.05 | 1.42 | 0 | 0.132 | 0.126 | 0.006 | 0.738 | 0.72 | 6.037 | 2.016 | 0
43465.5 | 0 | 1.53 | 3.05 | 1.41 | 0 | 0.132 | 0.119 | 0.006 | 1.2 | 1.02 | 5.997 | 2.016 | 0
43465.5417 | 0 | 1.11 | 2.6 | 1.19 | 0 | 0.174 | 0.165 | 0.006 | 0.963 | 0.968 | 4.907 | 2.016 | 0
43465.5833 | 0 | 0.96 | 2.27 | 1.05 | 0 | 0.168 | 0.159 | 0.009 | 1.125 | 0.984 | 4.287 | 2.016 | 0
43465.625 | 0 | 0.81 | 1.89 | 0.88 | 0 | 0.129 | 0.123 | 0.006 | 1.077 | 0.963 | 3.587 | 2.016 | 0
43465.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.156 | 0 | 1.089 | 1.008 | 0.007 | 2.016 | 0.684
43465.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.186 | 0 | 1.638 | 1.038 | 0.007 | 2.016 | 0.684
43465.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.114 | 0 | 1.013 | 0.876 | 0.007 | 2.016 | 0.648
43465.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.159 | 0 | 1.029 | 0.696 | 0.007 | 2.016 | 0.684
43465.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.159 | 0 | 0.864 | 0.648 | 0.007 | 2.016 | 0.72
43465.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0.882 | 0.564 | 0.007 | 2.016 | 0.648
43465.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0.116 | 0 | 0.774 | 0.525 | 0.007 | 2.016 | 0.684
43465.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.156 | 0 | 0.905 | 0.642 | 0.007 | 2.016 | 0.684
當日總發電量kWh | 0 | 8.51 | 18.77 | 8.76 | 0 | 3.634 | 3.495 | 0.105 | 20.607 | 15.405 | 40 | 48.384 | 8.532