## 日報表
日期 | 2019-01-02
時間 | 柴油60kW 即時發電量 | 屋後(一)6kW 即時發電量 | 屋後(二)6kW 即時發電量 | 屋頂(三)12kW 即時發電量 | 屋頂(四)12kW 即時發電量 | 分電盤P7 即時用電量 | 分電盤P7(110V) 即時用電量 | 分電盤P7(220V) 即時用電量 | 分電盤P9 即時用電量 | 分電盤P9(110V) 即時用電量 | 總PV 即時發電量 | 總負載 即時用電量 | 台電 總用電量
43467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.159 | 0 | 0.801 | 0.599 | 0.007 | 2.016 | 0.684
43467.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.156 | 0 | 0.846 | 0.597 | 0.007 | 2.016 | 0.648
43467.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.116 | 0 | 0.606 | 0.438 | 0.007 | 2.016 | 0.648
43467.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.114 | 0 | 0.72 | 0.462 | 0.007 | 2.016 | 0.648
43467.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.114 | 0 | 0.609 | 0.357 | 0.007 | 2.016 | 0.684
43467.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0.116 | 0 | 0.978 | 0.725 | 0.007 | 2.016 | 0.648
43467.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.156 | 0 | 0.705 | 0.738 | 0.007 | 2.016 | 0.648
43467.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.149 | 0 | 0.456 | 0.396 | 0.007 | 2.016 | 0.684
43467.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0.582 | 0.537 | 0.007 | 2.016 | 0.648
43467.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.108 | 0 | 1.17 | 0.9 | 0.007 | 2.016 | 0.72
43467.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.11 | 0 | 0.912 | 0.849 | 0.007 | 2.016 | 0.72
43467.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 1.158 | 1.11 | 0.007 | 2.016 | 0.684
43467.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0.149 | 0 | 0.746 | 0.777 | 0.007 | 2.016 | 0.684
43467.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0 | 1.013 | 0.93 | 0.007 | 2.016 | 0.684
43467.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.108 | 0 | 1.146 | 0.759 | 0.007 | 2.016 | 0.684
43467.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.153 | 0 | 1.122 | 1.226 | 0.007 | 2.016 | 0.684
43467.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.108 | 0 | 2.178 | 1.545 | 0.007 | 2.016 | 0.648
43467.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0.846 | 0.861 | 0.007 | 2.016 | 0.684
43467.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.159 | 0 | 0.905 | 0.66 | 0.007 | 2.016 | 0.684
43467.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 | 0 | 1.278 | 0.87 | 0.007 | 2.016 | 0.684
43467.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.135 | 0 | 0.861 | 0.606 | 0.007 | 2.016 | 0.612
43467.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.156 | 0 | 0.714 | 0.366 | 0.007 | 2.016 | 0.648
43467.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0.696 | 0.443 | 0.007 | 2.016 | 0.684
43467.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0.116 | 0 | 0.609 | 0.36 | 0.007 | 2.016 | 0.684
當日總發電量kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.161 | 3.126 | 0 | 21.657 | 17.111 | 0 | 48.384 | 16.128